|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ» г. Новосибирск |
| --- | --- |

Перечень

товарно-материальных ценностей для реализации в качестве неликвидных остатков

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| АВТОМАТ Compact NSX 160F 3P3D MICROLOGIC 5.2 160А 36кА А | 2,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 40А- 50ГЦ, 1Н, к.заж.2 Iнр=32А, Iуст=5 Iнp, tch. пер. =4с | 1,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 40А-400ГЦ-380В | 1,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 40А-400ГЦ, 1Н, к.заж.2 Iнр=25А, Iуст=4 Iнр, tch. пер.=4с | 3,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 80А- 50ГЦ ,1Н, к.заж.2 Iнр=50А, Iуст=5 Iнр, tch.пер =4с | 1,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 80А- 50ГЦ-380В,к.заж.№1, №2, Iнр=50А, Iуст.=5 Iнр, tcp. пер=4с | 1,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 80А- 50ГЦ-380В,к.заж.№1, №2, Iнр=50А, Iуст.=8 Iнр, tcp. пер=7с | 2,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 80А- 50ГЦ, 1Н, 2 Iнр=50А, Iуст.=7 Iнр, tch. пер=8с | 2,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А- 50ГЦ- 380В ! | 6,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А- 50ГЦ, Iнр=100А, Iуст=5 Iнр,tch.пер =4c, кдсе № 1Н, зажим № 2 | 1,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А- 50ГЦ, 1Н,к.заж.2, Iнр=100А, Iуст=5 Iнр,tch.пер =4c | 2,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А- 50ГЦ, комплект доп. сборочных ед., зажимов 2 | 1,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А- 50ГЦ,3Н,к.заж.2, Iнр=100А, Iуст=7 Iнр,tch.пер =16c, э/м.ПРИВОД 400В, 50Гц | 1,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А-400ГЦ- 380В | 2,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А-400ГЦ, 1Н,к.заж.2, Iнр=160А, Iуст=4 Iнр,tch.пер =4c | 3,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А-400ГЦ, 2Н,к.заж.2 Iнр=100А, Iуст = 5 Iнр, tch. пер. =4с | 1,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 160А-400ГЦ, 3Н, Ihp=100A, Iуст =4 Iнр, tch. пер. =4с, С РАСЦЕПИТ.!!!! | 3,000 |
| АВТОМАТ А 3714П 40А- 50ГЦ, комплект доп. сборочных ед., зажимов | 1,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-2М400- 0,6/ 5 | 1,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3М 50,00/ 5 | 2,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3М400- 1,0/ 5 | 1,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3М400- 5,0/ 5 | 1,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3МГ- 2,0/14 | 1,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3МГ- 2,5/ 7 | 1,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3МГ- 6,3/ 5 Б/К | 8,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3МГ- 16,0/ 7 | 2,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3МГ- 20,0/ 5 | 3,000 |
| АВТОМАТ АК 50КБ-3МГ- 20,0/ 7 со свободными контактами | 8,000 |
| АВТОМАТ АП 50Б -2МТ-10in 25А | 1,000 |
| АВТОМАТ ВА 2129--340010-10А-12Iн-400АС-У3 | 2,000 |
| АВТОМАТ ВА 5237 ТМ НЗР 400 А 24В | 1,000 |
| АВТОМАТ ВА 61 -F29-1Z- 6.3 А | 40,000 |
| АВТОМАТ ВА 61 -F29-2Z- 6.3 А | 30,000 |
| АВТОМАТ ВА 61 -F29-2Z- 16,0 А | 34,000 |
| АВТОМАТ ВА 61 -F29-3Z- 5,0 А | 8,000 |
| АВТОМАТ ВА 61 -H29-3Z- 63,0 А | 8,000 |
| АВТОМАТ ВА 61 -Р29-3Z- 63,0 А | 1,000 |
| АВТОМАТ ВА 69 -29- 3 С 2А | 9,000 |
| АВТОМАТ ВА 88 - 40 3Р 630А | 2,000 |
| АВТОМАТ ВА 04-36 - 340010 - 20 УХЛЗ 200А 660В уст. 750А | 6,000 |
| АВТОМАТ ВА 04-36 - 341130 - 20 УХЛЗ 160А 660В уст. э/м 750А | 9,000 |
| Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72 | 25,250 |
| Амперметр М42301, (0-30) А, кл.т. 1,5-в ТУ 25-7504.132-2007 | 3,000 |
| Амперметр М42303, (0-200) А, кл.т. 2,5-в ТУ 25-7504.132-2007 | 1,000 |
| Амперметр Э42700, 400/5 А, 50 Гц, кл.т. 1,5-в ТУ 25-7504.133-2007 | 2,000 |
| АРЕОМЕТР АЭ-1 1100-1300 Б/ПИПЕТКИ | 20,000 |
| АРМАТУРА АВР-52023 | 37,000 |
| АРМАТУРА АВР-61013 | 1,000 |
| АРМАТУРА АСГЛ М 220 | 96,000 |
| АРМАТУРА СЛМ-61 ЗЕЛЕНАЯ | 558,000 |
| АРМАТУРА СЛЦ-77 БЕЛАЯ | 1 722,000 |
| АРМАТУРА СЛЦ-77 ЖЕЛТАЯ | 3,000 |
| АРМАТУРА СЛЦ-77 ЗЕЛЕНАЯ | 63,000 |
| Арматура светосигнальная АВР-22023, УХЛ2 ИДЯУ.676649.001 ТУ | 3,000 |
| БЛОК ПКИ-22 2НО 2НЗ | 3,000 |
| БЛОК ЗАЖИМОВ Б326-4п25(10) | 90,000 |
| Вал карданный передний 31601-2203010 | 2,000 |
| ВАРИСТОР CN 2220R 30G | 15,000 |
| ВАРИСТОР В 72540 V 250K 62 | 359,000 |
| ВАРИСТОР ВР-1 1-33 10% | 43,000 |
| ВАРИСТОР МЧВН 220 25В 1000АН 10% | 74,000 |
| ВАРИСТОР СН2-1Х330В | 3,000 |
| ВАРИСТОР СН2-1Х620В | 90,000 |
| ВАРИСТОР СН2-2А-510В +_ 10% | 25,000 |
| ВАРИСТОР СН2-2А-510В +/ 20% | 1,000 |
| Варистор СН2-1а-820 В±10% ОЖ0.468.171 ТУ | 26,000 |
| ВАТТМЕТР Д8002 20-0- 80- 380 В | 1,000 |
| ВЕНТИЛЯТОР ЭВ- 1,14- 4 - 327 ОТ4 п/з | 4,000 |
| ВЕНТИЛЯТОР ЭВ- 1,14- 4 - 327 ОУ 1,0 | 6,000 |
| ВИЛКА 500 К | 154,000 |
| ВИЛКА В - 16- 001 (ЕВРО) УГЛОВАЯ | 43,000 |
| ВИЛКА НВ-Б | 2,000 |
| ВИЛКА ПС 300-150 (ЛЕГ., ГРУЗ.,АВТ.) 12-24В, 40А | 3,000 |
| ВИЛКА ПС 325-150 | 7,000 |
| ВИЛКА РС32ТВ | 2,000 |
| ВИЛКА РС50ТВ | 2,000 |
| ВИЛКА СНП 268- 25ВП121-1В | 6,000 |
| ВИЛКА СНП 346- 4ВП 21-1-В (70) | 24,000 |
| ВИЛКА СНП 346- 9ВП 21-1-В (70) | 27,000 |
| ВИЛКА СНП 346- 10ВП 21 - 2 - В (70) | 40,000 |
| ВИЛКА СНП 389- 2ВП 22-1 | 3,000 |
| ВИЛКА ШР 20П4Э Ш8 | 1,000 |
| ВИЛКА ШР 28П7НГ9 | 1,000 |
| ВИЛКА ШР 28П7ЭГ9 | 2,000 |
| ВИЛКА ШР 36П5НГ11 | 2,000 |
| ВИЛКА ШР 55П35ЭГ3 | 1,000 |
| ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ | 64,000 |
| ВИЛКА 2РМДТ 24КПН 10Ш5В1В | 2,000 |
| ВИЛКА 2РМДТ 27КПН19Ш5В1В | 3,000 |
| ВИЛКА 2РМДТ 33БПЭ7Ш9В1В | 3,000 |
| ВИЛКА 2РМДТ 33КПЭ32Ш5В1В | 8,000 |
| ВИЛКА 2РМТ 14БПН 4Ш1В1В | 7,000 |
| ВИЛКА 2РМТ 14КПЭ 4Ш 1В 1В | 25,000 |
| ВИЛКА 2РМТ 18БПН 7Ш1В1В | 3,000 |
| ВИЛКА 2РМТ 22БПН 10Ш1В1В | 22,000 |
| ВИЛКА 2РМТ 27Б24Ш1В1В | 1,000 |
| ВИЛКА 2РМТ 30Б32Ш1В1В | 29,000 |
| ВИЛКА 2РМТ 39Б 45Ш 2В1В | 6,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 16КПЭ 2Ш3В | 3,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 20Б 4Ш6В | 2,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 20КУН 5Ш40В | 9,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 28КУН 7Ш11В | 9,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 32КПН 8Ш14В | 7,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 32КУН12Ш16В | 9,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 36Б15Ш20В | 3,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 36КПН15Ш20В | 6,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 40Б14Ш22В | 3,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 48КПЭ 9Ш 27В | 2,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 48КУН26Ш29В | 9,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 55КУН31Ш33В !! | 15,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 60КПЭ47Ш37В | 2,000 |
| ВИЛКА 2РТТ 60КУЭ47Ш37В | 1,000 |
| Вилка 2РМДТ45Б50Ш8В1В ГЕ0.364.126 ТУ | 7,000 |
| Вилка 2РТТ32КУЭ12Ш16В ГЕ0.364.120 ТУ | 74,000 |
| Вилка ВП40-4В1К ТУ 16-434.142-86 | 4,000 |
| Вилка ВП63-4В1К ТУ 16-434.142-86 | 25,000 |
| Вилка СНП346-3ВП21-1-В РЮМК.430420.011 ТУ | 4,000 |
| Вилка СНП346-6ВП31-1-В РЮМК.430420.011 ТУ | 52,000 |
| Вилка СНП347-20ВП22-В РЮМК.430420.012 ТУ | 48,000 |
| Вольтметр М42303, (0-50) В, кл.т. 2,5-в ТУ 25-7504.132-2007 | 1,000 |
| Вольтметр Э42700, (0-500) В, кл.т. 2,5-в ТУ 25-7504.133-2007 | 2,000 |
| ВСТАВКА ВП2БВ- 1 А | 302,000 |
| ВСТАВКА ВПТ2В ВП 0,16А | 92,000 |
| Вставка плавкая ВП1-1, 2 А ОЮ0.480.003 ТУ-Р | 4,000 |
| Вставка плавкая ВП1-1, 3,15 А ОЮ0.480.003 ТУ-Р | 3,000 |
| Вставка плавкая ВП1-2, 1 А ОЮ0.480.003 ТУ-Р | 50,000 |
| Вставка плавкая ВП1-2, 3,15 А/250 В ОЮ0.480.003 ТУ | 100,000 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 клавишный ХИТ | 20,000 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 0436 ручн,стац, | 9,000 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА -16-131-б | 4,000 |
| Выключатель автоматический ВА04-36-340010-20УХЛ3, 40 А, ~660 В, 50 Гц, уставка э/м расцепителя 500 А, переднее присоединение медной шиной ТУ 16-92 БЕИ | 5,000 |
| Выключатель автоматический ВА04-36-340010-20УХЛ3, 80 А, ~660 В, 50 Гц, уставка э/м расцепителя 750 А, переднее присоединение медной шиной ТУ 16-92 БЕИ | 4,000 |
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А С | 2,000 |
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А С | 3,000 |
| Выключатель кулачковый 4G10-67-U-S1-R014 ТУ 27.33.11.140-004-37299146-20 | 3,000 |
| Глушитель 2108-1200010-81 ТУ 37.402.001-96 | 1,000 |
| Глушитель 21099-1200010-83 ТУ 37.402.001-96 | 1,000 |
| ДАТЧИК ДЧВ (частоты вращения) | 6,000 |
| ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДП1 | 10,000 |
| ДАТЧИК ТМ - 111-07 СИГНАЛИЗАТОРА | 22,000 |
| Датчик-преобразователь ДТС024-РТ100.В3.30/1 Артикул: У00001425 | 1,000 |
| Датчик-реле температуры ДТКБ-46 ТУ 25.02.888-75 | 15,000 |
| ДИОД 31 DQ 06 3.3А | 6,000 |
| ДИОД 243 NQ100R | 4,000 |
| ДИОД FFPF10U60STV | 48,000 |
| ДИОД HEA 16 PB120 | 52,000 |
| ДИОД В- 25- 2 | 2,000 |
| ДИОД В- 25-10 СИЛОВОЙ | 16,000 |
| ДИОД В- 25-11 СИЛОВОЙ | 3,000 |
| ДИОД Д-112-10- 3 | 10,000 |
| ДИОД Д-112-10-10 | 1,000 |
| ДИОД Д-112-25Х-12 исп. В2 | 23,000 |
| ДИОД Д-212-10- 4 | 28,000 |
| ДИОД Д-212-25Х-12 УХЛ 2.1 СИЛОВОЙ ОБР. | 11,000 |
| ДИОД Д-219А | 12,000 |
| ДИОД Д-232-80-4 | 2,000 |
| ДИОД Д-243Б | 18,000 |
| ДИОД Д-818Г | 200,000 |
| ДИОД Д-818И | 21,000 |
| ДИОД КД-226Д | 5,000 |
| ДИОД КД-243Б | 172,000 |
| ДИОД КД-257А | 2,000 |
| ДИОД КД-636 ВС | 76,000 |
| ДИОД КД-637 ВС | 30,000 |
| ДИОД КД-707 АС9 | 16,000 |
| ДИОД 2Д-102Б | 1 063,000 |
| ДИОД 2Д-103А1 / СО | 56,000 |
| ДИОД 2Д-112-25-10В2 | 2,000 |
| ДИОД 2Д-132-50- 10 | 1,000 |
| ДИОД 2Д-202Д | 6,000 |
| ДИОД 2Д-202Р | 383,000 |
| ДИОД 2Д-203 Е 1/ТЭ | 6,000 |
| ДИОД 2Д-203Д | 61,000 |
| ДИОД 2Д-204В | 6,000 |
| ДИОД 2Д-212-25Х-12 ИСП.В2 | 31,000 |
| ДИОД 2Д-213В | 12,000 |
| ДИОД 2Д-213В / СО | 15,000 |
| ДИОД 2Д-215Б2 | 248,000 |
| ДИОД 2Д-215Д2 | 24,000 |
| ДИОД 2Д-230Г | 6,000 |
| ДИОД 2Д-231 Б | 2,000 |
| ДИОД 2Д-232-50 -9 В2 | 4,000 |
| ДИОД 2Д-232-80 -4 УХЛ2.1 | 58,000 |
| ДИОД 2Д-412-10-10 В2 | 24,000 |
| ДИОД 2Д-522А | 10,000 |
| ДИОД 2Д-641В5 | 1,000 |
| ДИОД 2Д-717А9 | 5,000 |
| ДИОДНАЯ СБОРКА 2Д 641 ВС | 1,000 |
| ДИОДНАЯ СБОРКА БШ 2Д 288 АС | 10,000 |
| ДИОДНАЯ СБОРКА КД 638 АС БС | 51,000 |
| ДИОДНАЯ СБОРКА КЦ 419 Е2 | 7,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 5-23В | 4,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 13-9 "1" | 8,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 101 | 3,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 126Н | 128,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 131НВ | 8,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 136В | 74,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 177 | 24,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 213В | 2,000 |
| ДРОССЕЛЬ Д 237В | 2,000 |
| ДРОССЕЛЬ ДМ 1,25 10% | 8,000 |
| ДРОССЕЛЬ ДМ 3,00- 5 | 31,000 |
| ДРОССЕЛЬ ДМ 200ВХ0,1 | 40,000 |
| ДРОССЕЛЬ ДМ 500ВХ0,1 | 61,000 |
| ДРОССЕЛЬ ДПМ 2,43 5% | 2,000 |
| ДРОССЕЛЬ ДПМ 200ВХ 0,2 | 40,000 |
| ЗИП АВТОМАТУ ВА-6129-63А | 32,000 |
| Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3 ИБ СТРБ.425212.001 ТУ | 8,000 |
| Изделие СЛЦ-77-1 01 (красный) ТУ 16-535.062-81 | 804,000 |
| ИНВЕРТОР ИТ-0,3-24 | 3,000 |
| ИНДИКАТОР DY-161 OOS2 FBLY-H/R | 3,000 |
| ИНДИКАТОР GU 112X16G-7003 | 25,000 |
| ИНДИКАТОР SC 04-11HWA | 2,000 |
| ИНДИКАТОР ЗЛ-102Б | 189,000 |
| ИНДИКАТОР ЗЛС-324А1 | 50,000 |
| ИНДИКАТОР ЗОТ 127 А | 52,000 |
| ИНДИКАТОР ИПВ 72А1-4/5х7К | 32,000 |
| ИНДИКАТОР ИПД 132А-Ж | 1,000 |
| ИНДИКАТОР ИПД 132Б-Л-П | 23,000 |
| ИНДИКАТОР ИПД 132В-К-П | 113,000 |
| ИНДИКАТОР ИПД 156А9-Ж | 3,000 |
| ИНДИКАТОР ИПД 156А9-Л | 4,000 |
| ИНДИКАТОР КИПД 42С40-К4-П2 | 39,000 |
| ИНДИКАТОР КИПМ 44Н-6Б-4Д-3 | 88,000 |
| ИНДИКАТОР СКЛ 12- СП 1-12 | 2,000 |
| ИНДИКАТОР СКЛ 12-СМ-1-24 | 21,000 |
| ИНДИКАТОР ТЛЗ-3-1 | 163,000 |
| ИНДИКАТОР ТЛЗ-3-2 | 20,000 |
| ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СКАТ-2400 6/10 24В | 1,000 |
| КЛАПАН ЭЛ.МАГНИТНЫЙ КЭТ 01 | 16,000 |
| Клапан воздушный КВА 1400х1400 (с площадкой под привод) | 1,000 |
| КЛЕМНИК ТВ- 03В | 24,000 |
| КЛЕМНИК ТВ-10-02 | 84,000 |
| КЛЕМНИК ТВ-2506 | 92,000 |
| КЛЕМНИК ТВ-3506 | 105,000 |
| КЛЕМНИК ТВ-6004 ЛИНЕЙКА 60А 600V | 2,000 |
| КЛЕМНИК ТВС-6003 | 3,000 |
| КЛЕМНИК ТВС-6004 | 5,000 |
| КНОПКА КН -2 "ВП" | 96,000 |
| КНОПКА ПКН-113-1КВ | 20,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (1) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (2) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (3) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (4) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (5) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (6) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (7) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (8) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (9) | 1 000,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (N) | 940,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (А) | 940,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (В) | 940,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (С) | 940,000 |
| КОЛЬЦО МАРКИРОВОЧНОЕ МК 1-2,5 СИМВОЛ (0) | 1 000,000 |
| Конвектор 1500W механический термостат Engy EN-1500 | 3,000 |
| КОНД-Р 1206 0,01 мкФ Y5V 50В | 48,000 |
| КОНД-Р 1210 0,15 мкФ | 7,000 |
| КОНД-Р E50 V 15uF | 22,000 |
| КОНД-Р К10-17- 1А-М 47- 220 ПКФ | 133,000 |
| КОНД-Р К10-17- 1А-М 1500- 3300 ПКФ 10% | 46,000 |
| КОНД-Р К10-17- 1А-Н 90- 1 МКФ | 8,000 |
| КОНД-Р К10-17- 1Б-М 1500- 0,022 МКФ 10% | 1,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 0,0033 ПКФ 10% | 5,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 33 ПКФ 5% | 8,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 51 ПКФ 5% | 74,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 430 МКФ 5% | 561,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 510 ПКФ 5% | 106,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 1000 ПКФ 5% | 78,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 1000 ПКФ 10% | 26,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 1300 ПКФ 10% | 5,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 47- 1800 ПКФ 10% | 5,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М 750- 0,01 МКФ 10% | 22,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М1500- 220 ПКФ 10% | 35,000 |
| КОНД-Р К10-17А-М1500- 2000 ПКФ 5% | 1,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 20- 250-5600 МКФ | 30,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 50- 3300 ПКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 70- 0,015 МКФ | 5,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 70- 0,068 МКФ | 20,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 0,01 МФР | 102,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 0,015 МКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 0,033 МКФ | 15,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 0,047 МКФ | 8,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 0,22 МКФ | 73,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 0,33 МКФ +80/-20% | 4,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 0,47 МКФ | 9,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 1,0 МКФ+80/-20% | 4,000 |
| КОНД-Р К10-17А-Н 90- 1,5 МКФ | 182,000 |
| КОНД-Р К10-17А-П 33- 15 ПКФ 10% | 60,000 |
| КОНД-Р К10-17А-П 33- 2000 ПКФ 5% | 3,000 |
| КОНД-Р К10-17А-П 33- 3600 ПКФ 20% | 5,000 |
| КОНД-Р К10-17Б- 0,33 МКФ | 7,000 |
| КОНД-Р К10-17Б- 0,47 МКФ 10% | 3,000 |
| КОНД-Р К10-17Б- 22 ПФ 5% | 2,000 |
| КОНД-Р К10-17Б- 47- 5600 ПКФ | 119,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-М 47- 33 ПКФ | 102,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-М 47- 56 ПКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-М 47- 100 ПКФ | 81,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-М 47- 750 ПКФ | 6,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-М 47- 1500 ПФ | 94,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-М 1500- 0,01 МКФ 10% | 7,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-М 1500- 0,022 ПКФ 20% | 5,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-М 1500- 1500 ПКФ | 2,000 |
| КОНД-Р К10-17Б-Н 90- 0,68 МКФ +80/-20% | 10,000 |
| КОНД-Р К10-17В-М 47- 22 ПКФ | 174,000 |
| КОНД-Р К10-17В-М 47- 27 ПКФ 10 % | 2,000 |
| КОНД-Р К10-17В-М 47- 100 ПКФ 5 % | 202,000 |
| КОНД-Р К10-17В-М 47- 430 ПКФ 10% | 45,000 |
| КОНД-Р К10-17В-М - 47- 1000 ПФК 10% | 174,000 |
| КОНД-Р К10-47-МВ2012 МПО 50В 47+5% | 100,000 |
| КОНД-Р К10-47-МВ3225 Н20 50В 0,1-20/20-N(5) | 50,000 |
| КОНД-Р К10-47А-100- 0,068 МКФ | 72,000 |
| КОНД-Р К10-47А-100- 0,33 МКФ | 22,000 |
| КОНД-Р К10-47А-Н 30- 250- 0,1 МКФ 20% | 10,000 |
| КОНД-Р К10-69В МПО- 50В- 0,033мкФ +/-5% | 38,000 |
| КОНД-Р К10-69В МПО- 100В- 0,01 МКФ | 66,000 |
| КОНД-Р К10-69В МПО- 250В- 2200 ПФ | 536,000 |
| КОНД-Р К10-69В Н30- 50В 4700 ПФ | 3,000 |
| КОНД-Р К10-69В Н30- 250В 0,01 мкФ +/- 20% | 418,000 |
| КОНД-Р К10-69В Н30- 250В 0,10 МКФ +_ 20% | 205,000 |
| КОНД-Р К15-5 3 КВ 3300 ПФ 70 | 165,000 |
| КОНД-Р К50-15- 50В- 22МКФ +80%-20% | 8,000 |
| КОНД-Р К50-29- 16- 47 МКФ | 165,000 |
| КОНД-Р К50-29- 16- 220 МКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К50-29- 16-1000 МКФ | 3,000 |
| КОНД-Р К50-29- 25- 10 МКФ | 35,000 |
| КОНД-Р К50-29- 25- 47 МКФ | 70,000 |
| КОНД-Р К50-29- 25- 100 МКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К50-29- 25- 470 МКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К50-29- 25-1000 МКФ | 50,000 |
| КОНД-Р К50-29- 63- 4,7 МКФ | 32,000 |
| КОНД-Р К50-29- 63-1000 МКФ ! | 58,000 |
| КОНД-Р К50-29- 100- 22 МКФ | 22,000 |
| КОНД-Р К50-29- 160- 1 МКФ | 18,000 |
| КОНД-Р К50-29- 160- 47 МКФ | 41,000 |
| КОНД-Р К50-29- 300- 47 МКФ | 23,000 |
| КОНД-Р К50-35- 6,3- 4700 МКФ | 13,000 |
| КОНД-Р К50-35- 16В- 100 МКФ | 15,000 |
| КОНД-Р К50-35- 50- 2200 МКФ | 60,000 |
| КОНД-Р К50-35- 100- 100 МКФ | 11,000 |
| КОНД-Р К50-53И- 40- 2200 МКФ 10-50% | 426,000 |
| КОНД-Р К50-68- 16- 220 МКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К50-68- 16- 1000 МКФ | 4,000 |
| КОНД-Р К50-68- 25- 220 МКФ | 9,000 |
| КОНД-Р К50-68- 40- 220 МКФ -10+50% | 14,000 |
| КОНД-Р К50-68- 40- 47 - 50/10 И (5) | 9,000 |
| КОНД-Р К50-68- 40- 2200 МКФ -20%-В | 54,000 |
| КОНД-Р К50-68- 100- 10- 20/20И (5) | 10,000 |
| КОНД-Р К50-68- 100- 470- 50/10И (5) | 9,000 |
| КОНД-Р К50-68- 100 10 мкф +_ 20% ВИ | 75,000 |
| КОНД-Р К50-68- 450- 47 | 5,000 |
| КОНД-Р К50-68- 450- 47 И | 20,000 |
| КОНД-Р К50-68И- 40- 2200 МКФ +50-10% | 10,000 |
| КОНД-Р К50-77 ВА- 400- 2200 МКФ 50-10% | 5,000 |
| КОНД-Р К50-77- 400- 1000 МКФ | 11,000 |
| КОНД-Р К50-77- 400- 2200 МКФ | 6,000 |
| КОНД-Р К50-81- 40- 1000 МКФ - 10+-30% | 42,000 |
| КОНД-Р К50-81- 250- 100 МКФ - 10+-30% | 7,000 |
| КОНД-Р К52-18- 10- 680 МКФ 20% | 3,000 |
| КОНД-Р К52-18- 50- 330 МКФ 20% | 8,000 |
| КОНД-Р К53- 1А- 16В- 10 МКФ +/- 20% | 6,000 |
| КОНД-Р К53- 1А- 16В- 15 МКФ +/- 20% | 1,000 |
| КОНД-Р К53- 1А- 16В- 22МКФ +/- 20% | 3,000 |
| КОНД-Р К53- 1А- 32 - 4,7 МКФ 20% | 1,000 |
| КОНД-Р К53-65- 10- 68 МКФ | 15,000 |
| КОНД-Р К53-65- 16- 100 МКФ 10% | 18,000 |
| КОНД-Р К53-65- 16- 100 МКФ 20% | 5,000 |
| КОНД-Р К53-65- 25- 15 МКФ 10% ГАБ. D | 28,000 |
| КОНД-Р К53-68- 16- 100Е - 10/10 (5) | 8,000 |
| КОНД-Р К53-68- 20- 10С - 10/10 (5) | 9,000 |
| КОНД-Р К73-16- 100- 0,47 МКФ | 10,000 |
| КОНД-Р К73-17- 630- 0,22 МКФ 10% | 5,000 |
| КОНД-Р К78-2 315- 0,01 МКФ | 5,000 |
| КОНД-Р К78-2 1000- 0,1 МКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К78-2 1600- 0,01 МКФ | 1,000 |
| КОНД-Р К78-31- 400- 0,01 МКФ | 8,000 |
| КОНД-Р К78-31- 1600 0,01 МКФ | 4,000 |
| Конденсатор К73-57б-500=/250~ В-1 мкФ±20% АЖЯР.673633.005 ТУ | 20,000 |
| КОННЕКТОР СА-РС 09М 9-pin Male D-sub | 5,000 |
| КОНТАКТОР КНТ 001 КД | 4,000 |
| КОНТАКТОР КНТ 123 КД | 4,000 |
| КОНТАКТОР КНТ 305 КД | 4,000 |
| КОНТАКТОР КНТ 405 КД | 20,000 |
| Крестовина карданного вала в сборе 31029-2201026 | 4,000 |
| Лак АК-113 ГОСТ 23832-79 | акт списания будет |
| Лак ГФ-95 ГОСТ 8018-70 | акт списания будет |
| Лак НЦ-62 красный ОСТ 6-10-391-74 | акт списания будет |
| Лак УР-231 ТУ 6-21-14-90 | акт списания будет |
| Лак ФЛ-582 ТУ 6-10-1236-77 | акт списания будет |
| ЛАМПА 4U 45W/ 840 E27 Navigator | 10,000 |
| ЛАМПА 6Н 9С | 2,000 |
| ЛАМПА OS Dulux S 11W/840 | 2,000 |
| ЛАМПА А12 - 1 | 55,000 |
| ЛАМПА А12 - 21 | 79,000 |
| ЛАМПА А12 - 21 (поворот, стоп) | 30,000 |
| ЛАМПА А24 - 3 - 1 | 16,000 |
| ЛАМПА А24 - 4 | 100,000 |
| ЛАМПА А24 - 5 | 356,000 |
| ЛАМПА А24 -21 | 80,000 |
| ЛАМПА Б 220- 95 ВТ Е 27 | 84,000 |
| ЛАМПА Б 220- 200- 27 | 45,000 |
| ЛАМПА Б 220- 230- 100 Е27 | 1,000 |
| ЛАМПА ИПБ 80.026Д-В5s/18 | 25,000 |
| ЛАМПА ЛОН 60вт Б-230-60-2 Е27 | 80,000 |
| ЛАМПА СКЛ 14 Г-КМ-2-28 | 42,000 |
| ЛАМПА СКЛ 14 Ж- 2- 28П | 29,000 |
| ЛАМПА СКЛ 14 К- 2- 220 П | 27,000 |
| ЛАМПА СКЛ 14 Л- 2- 220 П | 28,000 |
| ЛАМПА СКЛ 14 С- 2- 28П | 29,000 |
| ЛАМПА СКЛ 16,3Б - ЛП- 2- 28 | 21,000 |
| ЛАМПА СМ 10ВТ 28 В 15D/18 | 539,000 |
| ЛАМПА СМ 26- 25- 2 | 360,000 |
| Лампа МН 26-0,12 с цоколем В9s/14 ТУ 16-88 ИШЮН.675120.005 ТУ | 176,000 |
| Лампа неоновая ТН-0,3-3 с цоколем В9s/14 ОД0.337.020 ТУ | 529,000 |
| Лампа СМ26-25, цоколь B15s/18 ИКАФ.675220.002 ТУ | 65,000 |
| М/СХЕМА 50 IRFPC | 116,000 |
| М/СХЕМА 860 MUR | 70,000 |
| М/СХЕМА 4 N 35 | 4,000 |
| М/СХЕМА AD 824 AR-14 | 6,000 |
| М/СХЕМА AD 8206 VRZ | 5,000 |
| М/СХЕМА AOY 179 A 400 | 3,000 |
| М/СХЕМА ATmega 64-16AI | 1,000 |
| М/СХЕМА ATmega 64A - AU | 35,000 |
| М/СХЕМА ATmega 64A-16AU | 4,000 |
| М/СХЕМА ATmega 8535-16AU | 641,000 |
| М/СХЕМА H 11 LI | 4,000 |
| М/СХЕМА H 11 N3M | 78,000 |
| М/СХЕМА HCPL 7840 000E | 143,000 |
| М/СХЕМА IR 2110 S | 467,000 |
| М/СХЕМА IRF 540 ZPBF | 11,000 |
| М/СХЕМА IRF 640 | 4,000 |
| М/СХЕМА L 296 | 52,000 |
| М/СХЕМА MAX 472 ESA | 85,000 |
| М/СХЕМА MAX 1480 ВСП1 | 6,000 |
| М/СХЕМА MAX 7219 EW 6 | 3,000 |
| М/СХЕМА MC 33063 AD | 1,000 |
| М/СХЕМА MC 33164 D-3 G | 2,000 |
| М/СХЕМА MOS 215 M | 32,000 |
| М/СХЕМА MOS 8101 DIP 6 | 66,000 |
| М/СХЕМА N 80196 KR | 16,000 |
| М/СХЕМА PIC 16F 870-1/SO | 2,000 |
| М/СХЕМА PIC 18F 242-I/SO | 2,000 |
| М/СХЕМА PIC 18F 252-I/SO | 5,000 |
| М/СХЕМА PIC 18F 452-I/P | 5,000 |
| М/СХЕМА REF 02 CS | 6,000 |
| М/СХЕМА REF 195 ES | 31,000 |
| М/СХЕМА SN 74 LS 06 N | 9,000 |
| М/СХЕМА TL 431 BIDG | 22,000 |
| М/СХЕМА TL 494 IN | 12,000 |
| М/СХЕМА TMP 03 FT9Z | 2,000 |
| М/СХЕМА ULN2001D1013TR | 47,000 |
| М/СХЕМА АР 1501 | 4,000 |
| М/СХЕМА ИМ 1821 ВВ 51А | 1,000 |
| М/СХЕМА ИМ 1821 ВН 59А | 4,000 |
| М/СХЕМА К 155 КП 1 | 20,000 |
| М/СХЕМА К 155 РУ 2 | 20,000 |
| М/СХЕМА К 176 ИЕ 13 | 12,000 |
| М/СХЕМА К 249 КП 5Р | 11,000 |
| М/СХЕМА К 249 ЛП 8 | 34,000 |
| М/СХЕМА К 293 ЛП 7Т | 2,000 |
| М/СХЕМА К 544 УД 2А | 16,000 |
| М/СХЕМА К 544 УД 16УЗ | 65,000 |
| М/СХЕМА К 554 СА 3А | 2,000 |
| М/СХЕМА К 561 КП 1 | 8,000 |
| М/СХЕМА К 561 ТМ 2 | 3,000 |
| М/СХЕМА К 573 РФ- 4А | 11,000 |
| М/СХЕМА К 591 КН- 3 | 11,000 |
| М/СХЕМА К 1033 ЕУ 16 | 2,000 |
| М/СХЕМА К 1109 КН16У | 280,000 |
| М/СХЕМА К 1156 ЕУ 1 | 28,000 |
| М/СХЕМА К 1156 ЕУ 1Т | 24,000 |
| М/СХЕМА К 1156 ЕУ 2АТ | 677,000 |
| М/СХЕМА К 1273 ПН1 "1" | 4,000 |
| М/СХЕМА К 1401 СА 1А | 1,000 |
| М/СХЕМА К 1401 УД 2А | 49,000 |
| М/СХЕМА К 5572ИН2АУ | 2,000 |
| М/СХЕМА КР 140 УД 8Б | 8,000 |
| М/СХЕМА КР 142 ЕН 19 | 2,000 |
| М/СХЕМА КР 1033 ЕУ 10 | 5,000 |
| М/СХЕМА КР 1108 ПП 1 | 98,000 |
| М/СХЕМА КР 1156 ЕУ 1 | 9,000 |
| М/СХЕМА КР 1157 ЕН 5А | 1,000 |
| М/СХЕМА КР 1157 ЕН 5А 78 L05 | 12,000 |
| М/СХЕМА КР 1157 ЕН 15А | 100,000 |
| М/СХЕМА КР 1171 СП 28 | 1,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 АГ 3 | 21,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ИД 7 | 12,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ИЕ 5 | 6,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ИЕ 7 | 6,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ИП 7 | 16,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 КП 11А | 9,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ЛА 3 | 6,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ЛА 23 | 1,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ЛИ 1 | 10,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ЛЛ 1 | 24,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ЛП 5 | 17,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ЛП 8 | 24,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ЛР 11 | 20,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ТЛ 2 | 16,000 |
| М/СХЕМА КР 1533 ТМ 8 | 20,000 |
| М/СХЕМА М 556 РТ 7А | 3,000 |
| М/СХЕМА М 1821 ВИ54 | 8,000 |
| М/СХЕМА М 1821 ВМ85А | 6,000 |
| М/СХЕМА ЭА 1533 ЛАЗ | 184,000 |
| М/СХЕМА ЭКР1533 АП 6 | 6,000 |
| М/СХЕМА ЭКР1533 АП 9 | 17,000 |
| М/СХЕМА ЭКР1533 ИР 23 | 24,000 |
| М/СХЕМА ЭКР1533 ИР 27А | 4,000 |
| М/СХЕМА ЭКФ1533 ИР 24 | 15,000 |
| М/СХЕМА 2У 107Д | 50,000 |
| М/СХЕМА 5П 165 | 8,000 |
| М/СХЕМА 140 УД 2 А | 10,000 |
| М/СХЕМА 140 УД 7 | 29,000 |
| М/СХЕМА 140 УД 9 | 61,000 |
| М/СХЕМА 142 ЕН 2А | 4,000 |
| М/СХЕМА 142 ЕН 3 | 13,000 |
| М/СХЕМА 142 ЕН 5А | 25,000 |
| М/СХЕМА 142 ЕП 1 | 2,000 |
| М/СХЕМА 304 ИД 6ВБ /КЛЕМНИКИ/ | 7,000 |
| М/СХЕМА 554 СА 301А | 9,000 |
| М/СХЕМА 564 ИД 1 | 6,000 |
| М/СХЕМА 564 ИД 4 | 2,000 |
| М/СХЕМА 564 ИЕ 9 | 1,000 |
| М/СХЕМА 564 ИЕ 11 | 33,000 |
| М/СХЕМА 564 ИЕ 11 ВК | 8,000 |
| М/СХЕМА 564 ИЕ 14 | 24,000 |
| М/СХЕМА 564 ИЕ 15 | 10,000 |
| М/СХЕМА 564 ИП 2 | 19,000 |
| М/СХЕМА 564 КП 1 | 64,000 |
| М/СХЕМА 564 КТ 3 | 9,000 |
| М/СХЕМА 564 ЛА 9 | 54,000 |
| М/СХЕМА 564 ЛЕ 6 | 4,000 |
| М/СХЕМА 564 ЛЕ 6 ВК | 14,000 |
| М/СХЕМА 564 ЛП 2 | 1,000 |
| М/СХЕМА 564 РУ 2 | 8,000 |
| М/СХЕМА 564 ТЛ 1 | 3,000 |
| М/СХЕМА 564 ТЛ 1 ВК | 7,000 |
| М/СХЕМА 580 ВВ 55 | 5,000 |
| М/СХЕМА 1114 ЕУ 8 УИМ | 8,000 |
| М/СХЕМА 1158 ЕН 15ВХ | 4,000 |
| М/СХЕМА 1273 ПН 1Т | 2,000 |
| М/СХЕМА 1273 ПН 1Т1 | 5,000 |
| М/СХЕМА 1401 УД 2А | 31,000 |
| М/СХЕМА 1401 УД 5 РМК | 5,000 |
| М/СХЕМА 1474 ХХ 2Р | 1,000 |
| М/СХЕМА 1474 ХХ 3Т | 6,000 |
| М/СХЕМА 5559 ИН 2Т | 14,000 |
| Манометр показывающий МТП-60С1-М1 1,6 м ТУ 25-7306.0001-88 | 4,000 |
| Матрица транзисторная 1НТ251А | 15,000 |
| МОДУЛЬ 5М12- 75-12 | 2,000 |
| МОДУЛЬ IL- NT- BIO8 (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ) | 5,000 |
| МОДУЛЬ МД1- 120-2-1 | 3,000 |
| МОДУЛЬ МД12- 100-12-01 | 2,000 |
| МОДУЛЬ МД2- 63-6-1 | 36,000 |
| МОДУЛЬ МДЧ2- 63- 6-Р5-1 | 34,000 |
| Модуль диодный 2Д537ГС1 АЕЯР.432120.568 ТУ | 3,000 |
| МОДУЛЬ СВЯЗИ | 5,000 |
| МОСТ КВРС 25 | 9,000 |
| МОСТ МВ256(КВРС 2506) 25А,600В | 10,000 |
| МОСТ МВ258(КВРС 250В) 25А,800В | 7,000 |
| Наконечник изолированный НВИ2-4 вилка 1.5-2.5мм IEK Арт. UNL10-4-D25-4-4 | 1 000,000 |
| НАСОС БН 203 | 4,000 |
| НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | 29,000 |
| НАСОС ТОПЛИВНЫЙ 363.27.000 | 2,000 |
| НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ED0065850310-S | 1,000 |
| ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВЭ-5(з)-АВЕ-01 | 4,000 |
| Огнетушитель ОП-2 (з)-АВСЕ-01 | 1,000 |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ 2С603А2 напряжения | 4,000 |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИКС 517Б | 30,000 |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИКС 517В | 4,000 |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИКС 604А | 25,000 |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИКС 604Б | 13,000 |
| Ограничитель напряжения ИКС541Б, НЗПП | 32,000 |
| ОПТОПАРА 1RC 4БC 2 ТРАНЗИСТОРНАЯ | 17,000 |
| ОПТОПАРА 3ОТ 110В | 16,000 |
| ОПТОПАРА 3ОТ 123А | 40,000 |
| ОПТОПАРА 3ОТ 126А | 1,000 |
| ОПТОПАРА 4N35 | 5,000 |
| ОПТОПАРА HCPL 788J | 4,000 |
| ОПТОПАРА HCPL 3120 | 1,000 |
| ОПТОПАРА АОТ 123Б | 6,000 |
| ОПТРОН АОТ 101БС | 34,000 |
| ОПТРОН ТО 125-12,5-5 СИЛОВОЙ | 4,000 |
| ОСЬ VGB 15МV b=1650, с=2120, 139,7 х 5 M12 | 2,000 |
| ОТОПИТЕЛЬ ОВ- 30 | 25,000 |
| ОТОПИТЕЛЬ ОВ- 65 12В | 1,000 |
| ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ 5-ти | 165,000 |
| ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ 9-ти | 163,000 |
| ПАНЕЛЬКА Д/МИКРОСХЕМ TRS-28 | 14,000 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКН-113-1БВ | 18,000 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКН-113-1КВ | 3,000 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКН-115-1ЗВ | 17,000 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКН-115-1КВ | 28,000 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКН-117-1БВ | 20,000 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПР3П3НЧВ (РЫЧАЖНЫЙ) | 1,000 |
| Переключатель ПКн115-16В | 38,000 |
| ПОДШИПНИК 201 | 85,000 |
| ПОДШИПНИК 212 | 2,000 |
| ПОДШИПНИК 303 | 7,000 |
| ПОДШИПНИК 305 | 5,000 |
| ПОДШИПНИК 312 | 4,000 |
| ПОДШИПНИК 8203 | 3,000 |
| ПОДШИПНИК 11215 | 2,000 |
| ПОДШИПНИК 32318 | 2,000 |
| ПОДШИПНИК 50305 | 18,000 |
| Подшипник 180201 ГОСТ 8882-75 | 18,000 |
| Подшипник 180202 ГОСТ 8882-75 | 9,000 |
| Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75 | 6,000 |
| Подшипник 7202 ТУ 37.006.162-89 | 20,000 |
| ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ 92 | 1,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF- S 120 1.2А SMD | 317,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF- S 350 3.5A SMD | 1 372,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF- S 420 4.2A SMD | 51,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF-R 050 | 73,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF-R 110 1.1A | 67,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF-R 135 | 53,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF-R 185 | 29,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF-R 300 | 14,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF-R 400 4.0A | 11,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MF-R 500 5.0A | 15,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВПБ6-11 3А 250В | 20,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПВ 6 УХЛЗ | 158,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПВ 30 УХЛЗ | 37,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПР-2 У4 6-15А 220В | 18,000 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ JK-P120 (LTP120) 1.2A | 86,000 |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РМ135ЕН | 5,000 |
| ПРИБОР МАS838 универсальный многопредельный комбинированный | 4,000 |
| ПРИВОД К АВТОМАТУ А 3714 П | 5,000 |
| ПРИВОД К ВА 8840 ЭП-40 230В | 2,000 |
| ПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 220В 400Гц для автомата А 3714 160А 400Гц | 3,000 |
| ПРИСТАВКА ПКЛ-04-УХЛ4 | 10,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 010201- 1,25-220 | 2,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 010250- 10,0- 220 | 1,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 025140- - 220 | 2,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 025201-12,5- 220 | 2,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 025240-220В | 6,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 063261- 220 | 1,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 250-100-220В | 6,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 400-100-220В | 4,000 |
| ПУСКАТЕЛЬ ПМ12- 500-100-220В | 17,000 |
| РАЗ-М ГНЕЗДО МГК 1- 1 | 15,000 |
| РАЗ-М ПС-400 | 1,000 |
| РЕГУЛЯТОР РН ПСЧ НАПРЯЖЕНИЯ | 24,000 |
| РЕГУЛЯТОР РН- 230 Ч НАПРЯЖЕНИЯ | 4,000 |
| РЕЗ- Р 5С5-47- 10,0- 22 ОМ 10% | 28,000 |
| РЕЗ- Р 5С5-47- 40,0- 4,3 ОМ 5% | 43,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,125- 4,30 КОМ | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 1,00 КОМ 5,00% | 17,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 1,00 МОМ | 180,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 1,20 КОМ | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 1,30 КОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 1,50 КОМ 5,00% | 35,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 1,80 КОМ 5,00% | 23,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 2,20 КОМ 5,00% | 20,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 2,40 КОМ 5,00% | 41,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 4,70 КОМ | 7,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 5,10 МОМ | 67,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 6,20 КОМ | 45,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 6,80 ОМ | 83,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 10,00 КОМ 5,00% | 100,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 10,00 ОМ 5,00% | 40,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 16,00 КОМ 5,00% | 116,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 22,00 КОМ 5,00% | 23,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 27,00 КОМ 5,00% | 19,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 33,00 КОМ 5,00% | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 47,00 КОМ 5,00% | 21,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 62,00 КОМ 5,00% | 100,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 75,00 КОМ 5,00%ОС | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 82,00 КОМ 5,00% | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 91,00 КОМ 5% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 110,00 КОМ | 38,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 120,00 КОМ 5,00%ОС | 349,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 200,00 КОМ | 20,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 220,00 ОМ 5% | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 300,00 КОМ | 338,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 360,00 КОМ | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 390,00 ОМ 5,00% | 22,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 430,00 КОМ | 30,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 430,00 ОМ | 200,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 470,00 КОМ | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 680,00 ОМ 5,00% | 11,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 750,00 КОМ 5,00% | 23,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 750,00 ОМ 5,00% | 22,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,5- 1,07 КОМ 1,00% | 47,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,5- 1,60 КОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,5- 2,20 КОМ | 104,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,5- 27,00 КОМ 5,00% | 100,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,5- 270,00 ОМ | 94,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,5- 300,00 ОМ | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 1,00 КОМ 5,00% | 181,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 1,00 МОМ 5,00% | 9,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 1,21 КОМ 2,00% | 369,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 2,20 КОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 3,00 ОМ | 136,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 3,30 ОМ 5,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 3,60 КОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 3,60 ОМ 5,00% | 5,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 3,90 ОМ 5,00% | 45,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 10,00 ОМ 5,00% | 13,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 16,00 КОМ 5,00% | 13,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 24,00 ОМ 10,00% | 13,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 33,20 КОМ 2,00% | 240,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 36,00 ОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 43,00 КОМ 5,00% | 36,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 51,00 ОМ 5,00% | 47,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 62,00 КОМ 5,00% | 36,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 182,00 ОМ | 19,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 220,00 ОМ 10,00% | 5,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 270,00 ОМ 5% | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 510,00 КОМ 5,00% | 3,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 680,00 ОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 750,00 ОМ 10,00% | 93,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 1,00 ОМ 10,00% | 72,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 1,00 ОМ 5,00%А | 6,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 1,20 КОМ 10,00% | 16,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 2,00 ОМ 5% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 2,400 КОМ 5,00% | 18,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 15,00 ОМ | 32,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 22,00 КОМ 5,00% | 73,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 33,00 ОМ 10% | 9,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 75,00 ОМ 5,00% | 7,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 100,00 ОМ 5,00% | 16,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 110,00 ОМ 5,00% | 13,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 220,00 ОМ | 95,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 360,00 ОМ 5,00% | 160,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 560,00 ОМ 5,00% | 31,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 619,00 ОМ | 30,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 2- 620,00 КОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33М - 0,25 - 270 ОМ | 199,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33М - 0,25 - 360 ОМ 5,00% | 158,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 1,00 КОМ 5,00% | 246,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 1,15 ОМ 1,00% | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 1,20 КОМ 5,00% | 2,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 1,50 КОМ 5,00% | 96,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 2,00 КОМ 5,00% | 20,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 2,00 ОМ 5,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 2,20 КОМ 5,00% | 243,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 3,00 КОМ 5,00% | 122,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 3,30 КОМ 5,00% | 89,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 3,90 КОМ 5,00% | 123,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 5,10 КОМ 5,00% | 58,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 5,60 КОМ 5,00% | 26,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 6,80 КОМ 5,00% | 30,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 7,68 ОМ 1,00% | 25,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 12,00 КОМ 5,00% | 14,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 20,00 КОМ 5,00% | 63,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 22,00 КОМ 5,00% | 392,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 27,00 КОМ 5,00% | 67,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 33,00 КОМ 5,00% | 29,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 39,00 КОМ 5,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 47,00 КОМ 5,00% | 136,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 56,00 КОМ 5,00% | 49,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 56,00 ОМ 5,00% | 4,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 120,00 КОМ 5,00% | 26,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 150,00 КОМ 5,00% | 172,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 200,00 КОМ | 67,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 390,00 КОМ 5,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 510,00 ОМ 5,00% | 21,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,25 - 560,00 ОМ 5,00% | 16,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 1,00 КОМ 10,00% | 94,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 1,80 КОМ 5,00% | 18,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 2,40 КОМ 10,00% | 1,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 2,70 КОМ 10,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 3,90 ОМ 5,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 4,70 КОМ 5,00% | 8,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 5,60 КОМ 10,00% | 196,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 10,00 ОМ 5,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 100,00 ОМ 5,00% | 20,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 100,00 ОМ 10,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 110,00 КОМ 5,00% | 2,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 330,00 ОМ 10,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 390,00 ОМ | 90,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 430,00 ОМ 10,00% | 127,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 510,00 ОМ 10 % | 20,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 510,00 ОМ 5,00% | 8,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 680,00 ОМ | 91,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 0,5 - 750,00 ОМ 10 % | 7,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 2,20 КОМ 5% | 2,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 3,00 КОМ | 8,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 3,00 КОМ 5% | 5,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 3,40 ОМ | 100,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 3,74 ОМ | 120,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 4,12 ОМ 1,00% | 100,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 5,60 КОМ 5% | 8,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 9,10 КОМ 5% | 8,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 200,00 ОМ 5,00% | 35,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 330,00 ОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 1 - 330,00 КОМ 5,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 0,68 ОМ 5,00% | 90,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 0,82 ОМ 5,00% | 90,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 1,00 ОМ 5,00% | 178,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 1,00 КОМ 5,00% | 46,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 1,00 МОМ 5,00% | 2,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 2,00 ОМ 5,00% | 1,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 10,00 ОМ 5,00% | 5,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 20,00 КОМ 5,00% | 32,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 20,00 ОМ 5,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 27,00 КОМ 5,00% | 30,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 33,00 ОМ 5,00% | 23,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 47,00 КОМ 5,00% | 1,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 110,00 КОМ 5,00% | 2,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 120,00 КОМ 5,00% | 14,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 130,00 КОМ 5,00% | 21,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 180,00 КОМ 5,00% | 2,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 200,00 ОМ 5,00% | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 240,00 ОМ 5,00% | 14,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 300,00 ОМ 5,00% | 13,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 330,00 ОМ 5,00% | 12,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н - 2 - 680,00 ОМ 5,00% | 7,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33Н- 0,25- 120,00 ОМ 5,00% | 44,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 2,67 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 2,71 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 2,74 КОМ 1,00% | 46,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 2,8 КОМ 1,00% | 49,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 3,01 КОМ 1,00% | 47,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 3,61 КОМ 1,00% | 47,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 4,32 КОМ 1,00% | 44,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 4,37 КОМ 1,00% | 48,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 4,53 КОМ 1,00% | 48,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 4,64 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 4,70 КОМ 1,00% | 44,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 4,75 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 4,87 КОМ 1,00% | 48,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 5,11 КОМ 1,00% | 46,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 5,56 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 11,50 КОМ 0,50% | 6,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 12,00 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 12,30 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 14,30 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 14,70 КОМ 1,00% | 47,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 25,80 КОМ 0,5% | 2,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 34,4 КОМ 1,00% | 14,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 442,00 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 499,00 ОМ 1,00% | 20,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 505,00 ОМ 0,5% | 3,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 732,00 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 732,00 ОМ 1,00% | 48,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 796,00 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 796,00 ОМ 1,00% | 48,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 816,00 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 816,00 ОМ 1,00% | 48,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 845,00 КОМ 1,00% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 14- 0,25 - 845,00 ОМ 1,00% | 48,000 |
| РЕЗ- Р С2- 23- 0,25- 22,00 КОМ | 50,000 |
| РЕЗ- Р С2- 23- 0,25- 100,00 КОМ 5,00% | 81,000 |
| РЕЗ- Р С2- 23- 1,00- 3,90 ОМ 5,00% | 70,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 1,00 КОМ | 2,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 1,54 КОМ | 4,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 5,17 КОМ 1% | 209,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 5,36 КОМ 0,25 % | 8,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 5,62 КОМ 0,1% | 19,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 10,00 КОМ 0,05% | 107,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 14,30 КОМ 1,00% | 60,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 21,30 КОМ 0,50 % | 119,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 68,10 ОМ | 10,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 71,50 ОМ | 90,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 100,00 КОМ | 104,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 169,00 ОМ | 106,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 221,00 ОМ | 103,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 324,00 ОМ | 93,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 352,00 ОМ 0,05% | 20,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 825,00 ОМ | 88,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 1- 210,00 ОМ ,0,5 % | 8,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 1- 261,00 ОМ 1,00% | 15,000 |
| РЕЗ- Р С5- 5- 5 - 5,10 ОМ 5% | 23,000 |
| РЕЗ- Р С5- 5-10- 330 ОМ | 102,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 1 - 0,51 ОМ | 10,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 2 - 0,1 ОМ | 8,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 5 - 0,20 ОМ | 64,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 5 - 0,1 ОМ 5,5% | 27,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 5 - 0,15 ОМ 1% | 96,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 5 - 0,62 ОМ 5% | 80,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 5 - 1,5 ОМ 5% | 40,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 5 - 4,7 ОМ 1% | 14,000 |
| РЕЗ- Р С5-35- 10 - 120 ОМ | 10,000 |
| РЕЗ- Р С5-35- 15 - 13,00 КОМ 5% | 4,000 |
| РЕЗ- Р С5-35- 16 - 4,3 ОМ ОС | 92,000 |
| РЕЗ- Р С5-35- 16 - 4,7 ОМ 10% | 4,000 |
| РЕЗ- Р С5-35В- 50ВТ - 18,00 ОМ 10% | 50,000 |
| РЕЗ- Р С5-35В- 50ВТ - 39,00 ОМ 10% | 40,000 |
| РЕЗ- Р С5-35В- 50ВТ - 68,00 ОМ 10% | 99,000 |
| РЕЗ- Р С5-47- 25 - 68,00 ОМ | 8,000 |
| РЕЗ- Р С5-47- 40 - 6,80 КОМ | 12,000 |
| РЕЗ- Р С5-47- 40 - 10,00 ОМ | 4,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,000 -1206- 330,00 ОМ 5% | 33,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 1,00 МОМ | 92,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 2,00 КОМ 1% | 324,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 2,00 КОМ 5% | 385,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 2,49 КОМ 1% | 178,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 4,02 КОМ | 139,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 4,30 КОМ 5% | 442,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 5,60 КОМ 1% | 298,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 5,62 КОМ 1% | 138,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 8,25 КОМ 1% | 44,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 20,00 КОМ 1% | 34,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 51,00 ОМ 1% | 200,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 56,00 КОМ 1% | 94,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 100,00 КОМ 5% | 359,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 100,00 ОМ 1% | 125,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 120,00 ОМ 1% | 102,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -0805- 270,00 ОМ 1% | 198,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -1206- 2,00 КОМ 1% | 94,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -1206- 3,65 КОМ 1% | 36,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,125 -1206- 5,60 КОМ 1% | 100,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,25 -0805- 511,00 ОМ 1% | 69,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,25 -1206- 5,62 КОМ 1% | 100,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,25 -1206- 6,49 КОМ 1% | 138,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,25 -1206- 121,00 ОМ 1% | 186,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП 0,25 -1206- 499,00 ОМ 1% | 282,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 0805 2,00 К 5% | 36,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 0805 10,00 К 5% | 98,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 0805 51,00 5% | 72,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 0805 51,00 К 5% | 28,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 0805 51,1 К 1% | 238,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 0805 61,90 1% | 7,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 0805 270,00 5% | 12,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 1,00 ОМ 1% | 608,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 1,3 К 5% | 8,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 1,5 К 1% | 80,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 1,5 К 5% | 64,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 1,82 КОМ 1% | 4 258,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 2,00 К 1% | 3,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 6,8 К 1% | 478,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 10,00 ОМ 1% | 8,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 10,00 К 5% | 22,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 51,00 1% | 4 586,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 120,00 ОМ 1% | 4 890,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 470,00 1% | 20,000 |
| РЕЗ- Р ЧИП R 1206 820,00 К 5% | 87,000 |
| РЕЗ-Р ПП3-43 3,3 КOM 10% | 8,000 |
| РЕЗ-Р ППБ- 3А- 4,7 КOM 5% | 92,000 |
| РЕЗ-Р ППБ- 3Б- 330 OM 5% | 4,000 |
| РЕЗ-Р ППБ- 3В- 4,7 КOM 5% | 2,000 |
| РЕЗ-Р ППБ-25Е- 2,2 ОМ 10% | 16,000 |
| РЕЗ-Р ППБ-25Е- 6,8 ОМ 10% | 12,000 |
| РЕЗ-Р ППБ-50Д - 50ВТ | 2,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 6,20КОМ 5% | 23,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 12,00КОМ 5% | 100,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 21,50КОМ 1% | 63,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 27,00 ОМ 5% | 85,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 30,00 ОМ 5% | 10,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 75,00КОМ 5% | 34,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 91,00 ОМ 5% | 179,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 180,00 ОМ 5% | 50,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 620,00 ОМ 5% | 9,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,25 - 680,00 ОМ 5% | 6,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,5 - 1.2 КОМ 5% | 100,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,5 - 1.8 КОМ 5% | 100,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,5 - 1.87 КОМ 1% | 11,000 |
| РЕЗ-Р Р1- 12-0,5 - 10 ОМ 5% | 200,000 |
| РЕЗ-Р СП5- 16ВА 0,25 4.7К 5% ПЗ | 10,000 |
| РЕЗ-Р СП5- 22 - 1ВТ- 4,7 КОМ | 7,000 |
| Резистор ПП3-43-1 кОм±10% ОЖ0.468.503 ТУ (поставляется с дизелем ТМЗ-520Д) | 48,000 |
| Резистор С2-33-0,5-1,5 кОм±5%-А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ | 14,000 |
| Резистор С2-33-0,5-2 кОм±5%-А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ | 40,000 |
| Резистор С2-33-0,5-620 Ом±5%-А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ | 133,000 |
| Резистор С2-33-1-150 Ом±1%-А-Г-В ОЖ0.467.093 ТУ | 38,000 |
| Резистор С2-33-2-27 Ом±5%-А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ | 172,000 |
| Резистор С2-33-2-510 Ом±5%-А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ | 49,000 |
| Резистор С2-33Н-2-510 Ом±5%-А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ | 15,000 |
| Резистор С5-16МВ-1-0,15 Ом±1% ОЖ0.467.513 ТУ | 2,000 |
| Резистор С5-5-8-51 Ом±5% | 129,000 |
| Резистор СП5-22-1-2,2 кОм±5% ОЖ0.468.509 ТУ | 11,000 |
| Резистор СП5-22-1-22 кОм±5% ОЖ0.468.509 ТУ | 31,000 |
| Резистор СП5-22-1-3,3 кОм±5% ОЖ0.468.509 ТУ | 31,000 |
| Резистор СП5-22-1-470 Ом±5% ОЖ0.468.509 ТУ | 4,000 |
| РЕЗОНАТОР CSA 4,0 MHZ | 3,000 |
| РЕЗОНАТОР КВАРЦЕВЫЙ 16,0 MHZ | 37,000 |
| РЕЗОНАТОР НС-49SM 4000КГЦ | 14,000 |
| РЕЗОНАТОР НС-49U 4000КГЦ | 16,000 |
| РЕЗОНАТОР НС-49U 20000КГЦ | 29,000 |
| РЕЗОНАТОР РГ-06-7ДТ 800 КГЦ | 9,000 |
| РЕЗОНАТОР РГ-06-7ДТ 1600 КГЦ | 3,000 |
| РЕЗОНАТОР РК-456МД -6ДТ 4000 К | 26,000 |
| РЕЗОНАТОР РК-463-7ДС 16000 К | 5,000 |
| РЕЛЕ 75.3777 (90,3747) ПЕРЕК.5-КОНТ. | 41,000 |
| РЕЛЕ 86,3747 | 7,000 |
| РЕЛЕ 231.3747-01 (указат. поворота) | 6,000 |
| РЕЛЕ 711,3747 | 8,000 |
| РЕЛЕ KSD- 301 | 4,000 |
| РЕЛЕ SLD- 12 VDC-C | 1,000 |
| РЕЛЕ TR91-24 VDS-SC-C | 18,000 |
| РЕЛЕ TR91F -24 VDS-SC-C 24A28V DS SPDT | 9,000 |
| РЕЛЕ РВЭ 3А -29 | 1,000 |
| РЕЛЕ РВЭ 3А -35 | 1,000 |
| РЕЛЕ РС - 527 (света фар, эл. вент.) | 9,000 |
| РЕЛЕ РЭА 15 ЛУЮИ. 647611.001-02 | 4,000 |
| РЕЛЕ РЭК - 24 ЯЛ4.550.02301 | 16,000 |
| РЕЛЕ РЭК - 43 02.01 | 2,000 |
| РЕЛЕ РЭК - 77/3 10А 12В DC ИЭК | 2,000 |
| РЕЛЕ РЭК - 77/3 (LY3) 10А 220В АС ИЭК | 16,000 |
| РЕЛЕ РЭК - 78/4 (MY4) 3А 24В DC ИЭК С ИНДИКАЦИЕЙ LED | 12,000 |
| РЕЛЕ РЭК - 84 -5 | 100,000 |
| РЕЛЕ РЭС - 9 ПАСП 0001 | 11,000 |
| РЕЛЕ РЭС - 47 ПАСП. 0301 | 3,000 |
| РЕЛЕ РЭС - 48 А 202 | 3,000 |
| РЕЛЕ РЭС - 60 | 13,000 |
| РЕЛЕ РЭС - 60 РС4.569.435-03 | 3,000 |
| РЕЛЕ РВЭ - 3 А- 20 | 5,000 |
| РЕЛЕ РВЭ - 3 А- 24 | 4,000 |
| РЕЛЕ РВЭ - 3 А- 26 | 6,000 |
| РЕЛЕ РВЭ - 3 А- 29 | 18,000 |
| РЕЛЕ РВЭ - 3 А- 32 | 4,000 |
| РЕЛЕ РВЭ - 3 А- 35 | 17,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 22-12- 37 | 5,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 22-16- 37 | 21,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 220- 116- 37 пз | 6,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 220- 116- 374 | 2,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 220- 512- 064 | 3,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 220- 516- 06 | 29,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 220- 516- 064 | 3,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 44-12- 37 | 1,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 440- 112- 34 пз | 1,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 440- 116- 22 пз | 5,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 440- 116- 344 | 16,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 440- 512- 06 пз | 3,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 440- 512- 064 | 1,000 |
| РЕЛЕ РЭП - 11- 440- 516- 044 | 4,000 |
| Реле 40А, 5-ти контактное, с кронштейном КАМАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ все ТС (РК), 301.3747, 24 В | 1,000 |
| РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ORT-2Т-ACDC12-240V 2 КОНТ. | 1,000 |
| Реле времени RT-SBA EKF PROxima (задержка времени включения) ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | 1,000 |
| Реле РЭВ 2220 220В ТУ 3425-037-00213703-99 | 3,000 |
| Реле РЭК78/4 3А 12В DС IEK ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 | 9,000 |
| РОЗЕТКА 6Р-150 БЛОЧНАЯ | 3,000 |
| РОЗЕТКА 6Р-150 КАБЕЛЬНАЯ | 3,000 |
| РОЗЕТКА 6Р-150В БЛОЧНАЯ | 4,000 |
| РОЗЕТКА ГРПМШ1-45ГО2 | 6,000 |
| РОЗЕТКА ОНП-ВГ7-32/95Х15-Р50 | 24,000 |
| РОЗЕТКА ОНП-ВГ7-48/95Х15-Р50 | 30,000 |
| РОЗЕТКА РГ7 КП | 5,000 |
| РОЗЕТКА РГ7 КП 5Г2ТВ | 2,000 |
| РОЗЕТКА РП10- 7Л-В (70) | 2,000 |
| РОЗЕТКА РП10- 15Л | 8,000 |
| РОЗЕТКА РП10- 15ЛУВ | 3,000 |
| РОЗЕТКА РП10- 22-ЛП-В (70) | 2,000 |
| РОЗЕТКА РП10- 30Л | 23,000 |
| РОЗЕТКА РП10- 42 ЛУ-В | 1,000 |
| РОЗЕТКА РП10- 42ЛПВ | 1,000 |
| РОЗЕТКА РП15- 32 ГВВ | 1,000 |
| РОЗЕТКА РП21-004 К РЕЛЕ тип 2 (на дин-рейку) | 19,000 |
| РОЗЕТКА СНП268- 15РП 22-1 | 3,000 |
| РОЗЕТКА СНП268- 15РП 122-1 | 1,000 |
| РОЗЕТКА СНП268- 25РП 22-1В | 2,000 |
| РОЗЕТКА СНП389 - 10РО22 -1(70) | 2,000 |
| РОЗЕТКА СШР36 П15ЭШ5 | 2,000 |
| РОЗЕТКА ШР 20 П 4Н Ш8 | 4,000 |
| РОЗЕТКА ШР 28 П 7НШ9 | 3,000 |
| РОЗЕТКА ШР 28 П7 Э Г9 - К | 2,000 |
| РОЗЕТКА ШР 36 П5 НШ11 | 4,000 |
| РОЗЕТКА ШР 36 П5 ЭГ11 | 3,000 |
| РОЗЕТКА ШР 51 | 22,000 |
| РОЗЕТКА ШР 55 П3 5ЭГ3 | 1,000 |
| РОЗЕТКА ШЩ 4 Х 25 -Р 25А/380В | 4,000 |
| РОЗЕТКА РБН1-7-18Г1-В-К | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РМДТ 18Б 4Г 5В1 В | 5,000 |
| РОЗЕТКА 2РМДТ 18Б4Г 5В1В | 2,000 |
| РОЗЕТКА 2РМДТ 18КПЭ 4Г 5В1В | 40,000 |
| РОЗЕТКА 2РМДТ 18КУН 4Г 5В1В | 2,000 |
| РОЗЕТКА 2РМДТ 33БПЭ 7Г9В1В | 3,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 14Б 4Г1В1В | 3,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 14КУН 4Г1В1В | 12,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 14КУЭ 4Г1В1В | 70,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 18КУЭ 7Г1В1В | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 22КПН 4Г3В1В | 16,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 22КПН10Г1В1В | 40,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 22КПЭ 4Г3В1В | 75,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 24БПЭ 19Г1В1В | 3,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 30КУЭ 32Г1В1В | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 39КПН 45Г2В1В | 7,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 20Б 4Г 6В | 2,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 20КПН 4Г6В | 2,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 28Б 4Г10В | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 28КУН 7Г11В | 10,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 32КПН10Г15В | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 32КУН 12Г16В | 10,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 36Б 5Г18В | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 36КПН15Г20В | 8,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 40Б 3Г21В | 2,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 48БПН 20Г28В | 2,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 48БПЭ 26Г29В | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 48КУН 26Г29В | 9,000 |
| РОЗЕТКА 2РТТ 60БПЭ 47Г 37В | 2,000 |
| Розетка ШК 4х60-Р ТУ 3424-001-58960963-2007 | 1,000 |
| РОЗЕТКА. ПС 325-100 (ВСЕ ГРУЗ.АВТ,ПРИЦЕПЫ) 1-1-5 | 5,000 |
| РОЗЕТКА. ПС 400 | 1,000 |
| РОЗЕТКА. Р-47К ОШ-1 | 332,000 |
| СВЕТИЛЬНИК КЛСТ- 64 | 53,000 |
| СВЕТИЛЬНИК ПЛ- 64- Р1- 12М | 3,000 |
| СИМИСТОР ТС 112-10-6 | 2,000 |
| СТАБИЛИЗАТОР LM7805CT | 4,000 |
| СТАБИЛИТРОН 1N4746A | 8,000 |
| СТАБИЛИТРОН 1N4748A | 13,000 |
| СТАБИЛИТРОН 814Б | 65,000 |
| СТАБИЛИТРОН 815В | 46,000 |
| СТАБИЛИТРОН Д- 815Г | 100,000 |
| СТАБИЛИТРОН Д- 815Д | 97,000 |
| СТАБИЛИТРОН Д- 816А | 95,000 |
| СТАБИЛИТРОН Д- 817Г | 99,000 |
| СТАБИЛИТРОН Д- 818И | 20,000 |
| СТАБИЛИТРОН КС- 522А (стекло) | 18,000 |
| СТАБИЛИТРОН КС- 524А 1 | 4,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 133А | 18,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 175А | 220,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 411А | 2,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 439А1 | 23,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 447А | 31,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 482А1 | 21,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 512А | 2,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 522А | 3,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 524А | 10,000 |
| Стабилитрон Д815Е УЖ3.362.027 ТУ | 44,000 |
| Стеклотекстолит СТЭФ-1 1c-8,0 ГОСТ 12652-74 | 26,000 |
| Стеклотекстолит СТЭФ-1 1с-3,0 ГОСТ 12652-74 | 11,160 |
| ТЕРМОМЕТР ТЛ-5 №2 0 105ГР | 2,000 |
| ТЕРМОМЕТР ТЛ-5 №3 100 205ГР | 1,000 |
| ТЕРМОМЕТР ТП-6 -55+55 | 16,000 |
| ТЕРМОМЕТР ТУЭ - 48 -Т | 2,000 |
| ТЕРМОРЕЗИСТОР ТРП -10 -140 | 15,000 |
| ТИРИСТОР MCK 25N | 40,000 |
| ТИРИСТОР MCP 25N | 39,000 |
| ТИРИСТОР MOS 3083M | 22,000 |
| ТИРИСТОР MTP 52H06YL | 14,000 |
| ТИРИСТОР КУ 714А | 29,000 |
| ТИРИСТОР ТБ- 333 - 400 14- 642 УХЛ2 | 39,000 |
| ТИРИСТОР ТО 125-12,5- 7 -3 | 1,000 |
| ТИРИСТОР ТО 125-12,5-10 -3 | 5,000 |
| ТИРИСТОР 2Т- 171 - 320 - 10- 32 В2 | 16,000 |
| ТИРИСТОР 2У- 101Ж | 10,000 |
| ТИРИСТОР 2У- 107Д | 19,000 |
| ТРАНЗИСТОР ГТ- 701 А | 4,000 |
| ТРАНЗИСТОР КД- 707 А9 | 3,000 |
| ТРАНЗИСТОР КП 214 А9 | 65,000 |
| ТРАНЗИСТОР КП 707 В1 BUZ 90A | 46,000 |
| ТРАНЗИСТОР КП 809 Б1 | 1,000 |
| ТРАНЗИСТОР КП 812 В1 | 5,000 |
| ТРАНЗИСТОР КП 961 Г | 28,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 315 Б | 1,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 315 Г | 20,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 315 Д | 10,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 361 Е | 16,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 363 Б | 65,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 608 Б | 191,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 630 А | 2,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 664 А9 | 114,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 665 А9 | 39,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 816 Б | 12,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 818 А | 14,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 818 Б | 3,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 819 А | 10,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 819 В | 1,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 825 Б | 7,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 829 А | 14,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ- 972 А | 2,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ-3102 Б | 8,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ-3102 В | 11,000 |
| ТРАНЗИСТОР КТ-3130 А9 | 50,000 |
| ТРАНЗИСТОР МП- 16 А | 100,000 |
| ТРАНЗИСТОР МП- 25 А | 100,000 |
| ТРАНЗИСТОР МТД 20 Н06 НДИ | 43,000 |
| ТРАНЗИСТОР П- 213 А | 120,000 |
| ТРАНЗИСТОР Т- 112-6 | 20,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2E 725A/5/1-3094 | 29,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2E 901A | 11,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Е 802 А1 | 10,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2П 767 В2 | 13,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2П 769 Д2 | 10,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2П 793 А4 | 2,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2П 795 А4 | 6,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 117 А | 91,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 117 Б | 57,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 201 А | 72,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 203 Б | 272,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 208 Ж | 5,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 208 К | 31,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 208 М | 4,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 312 Б | 4,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 312 В | 7,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 313 Б | 24,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 316 Б | 100,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 630 А | 28,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 630 Б | 2,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 635 А | 39,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 708 А | 22,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 801 А | 19,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 819 А2 | 1,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 819 Б2 | 92,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 825 А | 1,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 825 Б | 18,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 827 А | 321,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 827 В | 117,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 828 А | 70,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 834 А | 4,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 839 А | 34,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 881 А | 126,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 912 Б | 4,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 928 Б | 7,000 |
| ТРАНЗИСТОР 2Т - 3117 А | 43,000 |
| Транзистор 2Т208И ЮФ3.365.035 ТУ | 124,000 |
| Транспортное крепление (кронштейн) для огнетушителя ОУ-5 | 2,000 |
| Транспортное крепление D до 115 мм (О-П-2-3, ОУ-2) | 8,000 |
| ТРАНСФ-Р ТН- 55 220-400 В | 27,000 |
| ТУМБЛЕР П2Т -2В | 26,000 |
| ТУМБЛЕР П2Т -4 | 200,000 |
| ТУМБЛЕР П2Т -4В | 39,000 |
| ТУМБЛЕР П2Т -6В ! | 13,000 |
| ТУМБЛЕР П2Т -12 | 9,000 |
| ТУМБЛЕР П2Т1-1 КВ | 206,000 |
| ТУМБЛЕР ПТ 3- 40 В С ПРОТЕКТОРОМ | 10,000 |
| ТУМБЛЕР ПТ24В | 15,000 |
| ТУМБЛЕР ПТ26- 2 В | 50,000 |
| ТУМБЛЕР ПТ57- 8- 3В | 3,000 |
| ТУМБЛЕР Т1-5 | 80,000 |
| ТУМБЛЕР ТП1- 2 | 86,000 |
| Тумблер П2Т-1 ВТ0.360.002 ТУ | 235,000 |
| ТЭН П 14-10/0,12 L-Z-24В | 4,000 |
| ТЭН 100А 13/3,5 220В | 1,000 |
| ТЭН 280А 12/2,5т 220R 30 ЭСКИЗ | 9,000 |
| ТЭН 280С 13/2,5 Т220 | 2,000 |
| ТЭНР 50А 13/1,6 о 110 ф1 | 6,000 |
| УКАЗАТЕЛЬ УВН-80-2М | 2,000 |
| УСТРОЙСТВО ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ Н11N3 | 4,000 |
| Фильтр масляный: 2108-1012005-08 | 1,000 |
| ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ Р550345 | 13,000 |
| ФИЛЬТРЭЛЕМЕНТ ЭФТ-015 | 11,000 |
| Хомут автомобильный червячный 00.10.00-02 (20-32 мм) ТУ 4599-001-00304183-2010 | 166,000 |
| ШТЕПСЕЛЬ Ш4,0 | 20,000 |
| ШУНТ 75ШИСВ 200 А | 1,000 |
| Щит монтажный ЩМП 250Х300Х150 IP31 УХЛЗ металлический ЩМП-2,3.1-0 | 1,000 |
| Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT | 8,000 |
| Электромагнит РС 337 РС 337.3733.000 ТУ | 9,000 |
| Электронагреватель трубчатый ТЭНР-49А13/1,2 О Ф1 110В (с повышенной герметичностью) ГОСТ 13268-88 | 18,000 |
| Электропаяльник ЭПСН-65/220 ГОСТ 7219-83 | 4,000 |
| ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ЭФВ | 4,000 |
| Элемент фильтрующий тонкой очистки 7405.1017040-02 | 11,000 |
| Эмаль Tikkurila Temalac FD 50 RAL 6032 (зеленый) | акт списания будет |
| Эмаль МЛ-12 ГОСТ 9754-76,светло-дымчатая | акт списания будет |
| Эмаль ПФ-115 чёрный ГОСТ 6465-76 | акт списания будет |
| Эмаль ПФ-115, желтый ГОСТ 6465-76 | акт списания будет |
| Эмаль ПФ-115, синий ГОСТ 6465-76 | акт списания будет |
| Эмаль ХС-5146 ТУ 2313-024-00206919-01 серо-коричневая | акт списания будет |
| Тумблер пт57-7-3в | 7,000 |
| ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ ЭИ-5001 | 5,000 |
| Тумблер ПТ26-1 АГ0.360.209 ТУ | 20,000 |
| РЕЗ-Р СП5- 22 - 1ВТ- 15 КОМ | 12,000 |
| РЕЗ-Р СП5- 22 - 1ВТ- 330 ОМ 5% | 6,000 |
| ПАТРОН ПП-3 (ПИРОПАТРОН) | 18,000 |
| КОЛЬЦО ФЕРРИТОВОЕ 16Х8Х6 | 201,000 |
| Дроссель Д108-НВ | 72,000 |
| М/СХЕМА 521 СА 301 | 14,000 |
| Микросхема 142ЕР1УИМ АЕЯР.431420.365-01 ТУ | 9,000 |
| М/СХЕМА К 1887 ВЕ- 1У | 13,000 |
| Микросхема 1887ВЕ4У АЕЯР.431280.537 ТУ | 64,000 |
| Микросхема 1533ЛН1 бК0.347.364-01 ТУ | 9,000 |
| Микросхема 5П165 КЕНС.431156.135 ТУ ГК | 8,000 |
| Оптопара транзисторная 3ОТ127А аА0.339.402 ТУ | 81,000 |
| ДИОД Д-815Е | 14,000 |
| Диод КД-237А | 6,000 |
| Резистор С2-33-0,5-1 кОм±5%-А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ | 198,000 |
| Резистор С2-33-0,5-2,7 кОм±5%-А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ | 218,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 1- 100,00 КОМ 5,00% | 42,000 |
| РЕЗ- Р С2 - 33- 0,25- 20,00 КОМ 5,00% | 25,000 |
| Датчик-реле температуры ТДМ-102-02.1.2-пониж. 75 °С-2,5 ТУ 4218-003-97817222-12 | 3,000 |
| Резистор Р1-12-0,25-82 Ом±5%-Т-А АЛЯР.434110.005 ТУ | 31,000 |
| РЕЗ-Р СТ4-16А- 6,80 КOM 5% ТЕРМО | 6,000 |
| Реле РВЭ3А ЯЛ4.544.000-27 ЯЛ0.454.010 ТУ | 3,000 |
| ВИЛКА ОНП -ВГ7 -32/94Х15-В-53 | 53,000 |
| ВИЛКА PLS 40 угловая | 44,000 |
| Вилка 2РТТ48КПН26Ш29В ГЕ0.364.120 ТУ | 11,000 |
| Электронагреватель трубчатый ТЭНП-15А10/0,16Z 24 ГОСТ 13268-88 | 2,000 |
| Наконечник изолированный НВИ2-4 вилка 1.5-2.5мм IEK Арт. UNL10-4-D25-4-4 | 859,000 |
| РЕЗ- Р С5-16МВ- 5 - 1,3 ОМ 0,5% ! | 98,000 |
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А С | 1,000 |
| Вольтметр Э42703, (0-500) В, кл.т. 1,5-в ТУ 25-7504.133-2007 | 1,000 |
| Амперметр Э42703, 200/5 А, 50 Гц, кл.т. 1,5-в ТУ 25-7504.133-2007 | 2,000 |
| Ваттметр Ц42308, (0-120) кВт, 380/100 В, 200/5 А, кл.т. 1,5-в ТУ 25-7504.182-2005 | 3,000 |
| Ваттметр Ц42308, (0-120) кВт, 380/100 В, 250/5 А, кл.т. 1,5-в ТУ 25-7504.182-2005 | 1,000 |
| Ваттметр Ц42308, (0-250) кВт, 380/100 В, 400/5 А, кл.т. 1,5-в ТУ 25-7504.182-2005 | 3,000 |
| Микроамперметр М42305, (10-0-10) мкА, кл.т. 2,5-в ТУ 25-7504.131-200 | 1,000 |
| РЕЗ- Р С2- 29- 0,25- 1,07 КОМ | 122,000 |
| Резистор С5-47-16-200 Ом±5% | 1,000 |
| Розетка 2РМДТ33КПЭ32Г5В1В ГЕ0.364.126 ТУ | 2,000 |
| Розетка РП10-42 ЛВ ГЕ0.364.004 ТУ | 17,000 |
| РОЗЕТКА 2РМДТ 27КПН 7Г5В1В | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РМТ 24Б 19Г1В1В | 1,000 |
| РОЗЕТКА 2РМДТ 24Б 10Г 5В1 В | 1,000 |
| Стабилитрон Д818Г СМ3.362.025 ТУ | 230,000 |
| СТАБИЛИТРОН 2С 156А | 19,000 |
| ВИЛКА РП10 - 30 ВЛ | 43,000 |
| Вилка СНП389-4ВП22-1 РЮМК.430420.033 ТУ | 2,000 |
| ВИЛКА РП10 - 11 З(10) | 2,000 |
| Вилка СНП347-10ВП22-1-В РЮМК.430420.012 ТУ | 1,000 |
| ВИЛКА ОНП -ВГ7 -48/94Х15-В-53 | 6,000 |
| Вилка ГРПМШ-1-45ШУ2-В НЩ0.364.016 ТУ | 14,000 |
| ВИЛКА РП10 - 42 ЛП В | 2,000 |
| ВИЛКА РП10 - 42 ЛВ | 4,000 |
| ВИЛКА РП10 - 30 ЛУН (10) | 1,000 |
| ВИЛКА CEW 416 P 6 16 A | 4,000 |
| АДАПТЕР- ПЕРЕХОДНИК | 18,000 |
| Конденсатор К50-68-40 В-470 мкФ(+50-10)%-В АЖЯР.673541.005 ТУ | 1,000 |
| Каркас односекционный (КВ6) КБВС.686440.207 | 2,000 |
| АВТОМАТ АЗС 2А | 12,000 |
| Предохранитель ПВ-20 УХЛ3, 30 В ТУ 16-522.001-82 | 161,000 |
| БЛОК Б3- 26-1,5П16 У 3- 5 З/К К31-5 (ЗАЖИМОВ) | 50,000 |
| БЛОК Б3- 26-4П16 У 3-10 З/К К32-10 (ЗАЖИМОВ) | 76,000 |
| БЛОК Б3- 26-1,5П16 У 3-10 З/К К31-10 (ЗАЖИМОВ) | 133,000 |
| П/ПЛАТА PS 104153 PKZF1-4 | 12,000 |
| П/ПЛАТА PS 104155 pu-pza-3 | 12,000 |
| П/ПЛАТА PS 113946 ППД1 | 5,000 |
| П/ПЛАТА PS 122121 П | 12,000 |
| П/ПЛАТА PS 132042 ПИ18-2 | 29,000 |
| П/ПЛАТА PS 132043 ПКГ2-2 | 19,000 |
| П/ПЛАТА PS 142929 ПКД2-3 | 3,000 |
| П/ПЛАТА PS 142931 УППА | 11,000 |
| П/ПЛАТА PS 142937 БПИ1-2 | 2,000 |
| П/ПЛАТА PS 142962 БКДУ1-2 | 2,000 |
| П/ПЛАТА PS 142964 ПКСН1-2 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 162933 ПУ7-3 | 6,000 |
| П/ПЛАТА PS 187775 PU - BRNG - 318_1 | 14,000 |
| П/ПЛАТА PS 200008 ПС1-2 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 200010 ШСН27-3 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 210607 БУ_СПТ1-2 | 1,000 |
| П/ПЛАТА PS 217113 Gerber_DIAF_758724_015_Milandr | 1,000 |
| П/ПЛАТА PS 217246 Pi18-3 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 217545 Gerber_DIAF_758724_015 | 6,000 |
| П/ПЛАТА PS 220372 MSHU | 3,000 |
| П/ПЛАТА PS 220373 KDG-4 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 221505 ПКДУ1 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 222407 ШСН27-Н | 1,000 |
| П/ПЛАТА PS 226862 РСВ2 | 12,000 |
| П/ПЛАТА PS 239643 ПКПЧ1-3 | 8,000 |
| П/ПЛАТА PS 242569 ПЭС-1 | 1,000 |
| П/ПЛАТА PS 242570 ПУ-БРНГ-4 | 2,000 |
| Печатные платы ps386945 ДИАФ.758725.071_№718 | 4,000 |
| Плата ПК (инв. № 619.2) PS452542 | 24,000 |
| П/ПЛАТА PS 256732 ПУ7-3 Ver-3 | 3,000 |
| Плата PS258429 ПУ31 | 64,000 |
| П/ПЛАТА PS 259015 PES100_ПДГ1-2 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 259016 PES100_ПЗФ1-2 | 6,000 |
| П/ПЛАТА PS 272267 ППИ1 | 6,000 |
| П/ПЛАТА PS 274515 ПМ | 10,000 |
| П/ПЛАТА PS 279103 PR | 13,000 |
| П/ПЛАТА PS 279109 ДИАФ.687243.107 | 1,000 |
| П/ПЛАТА PS 281783 ПУ7 | 15,000 |
| П/ПЛАТА PS 287410 ПИ23-3 | 6,000 |
| П/ПЛАТА PS 293546 ПУ7-3_Ver_3.4 | 2,000 |
| П/ПЛАТА PS 294793 ДИАФ 687243.107 | 5,000 |
| П/ПЛАТА PS 298296 ПКГ2_Инв.387.1 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 310365 ПУ7-2 №615 | 11,000 |
| П/ПЛАТА PS 314829 ПУ №621 | 1,000 |
| П/ПЛАТА PS 322458 ПИ_УППА_1_Инв №700 | 1,000 |
| П/ПЛАТА PS 330603 ПР_ИНВ_№ 64,2 | 6,000 |
| П/ПЛАТА PS 338838 ППД_ДИАФ.758723.045 | 18,000 |
| П/ПЛАТА PS 341913 687253039 | 6,000 |
| П/ПЛАТА PS 353987 ДИАФ.758725.066 | 4,000 |
| П/ПЛАТА PS 357539 ПУД_3_2397 | 12,000 |
| П/ПЛАТА PS 360159 ПК_707_ДИАФ.687244 148 | 3,000 |
| П/ПЛАТА PS 361664 ПИУТ2 | 29,000 |
| П/ПЛАТА PS 363401 PD3_№614 | 82,000 |
| Печатные платы ps406177 | 9,000 |
| Печатные платы PS407196 ПУСШ_инв.№722 | 50,000 |
| П/ПЛАТА PS 355702 stend | 3,000 |
| Поплавковый датчик уровня ОВЕН ПДУ-2.1 | 2,000 |
| КОЛОДКА 1- конт. с пров. (КЛ064-1У) | 99,000 |
| ОТРАЖАТЕЛЬ ЕТ 7.230.084 L90 | 2,000 |
| ЭЛЕКТРОПУСК ЭЛС-3 | 5,000 |
| Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3 ИБ СТРБ.425212.001 ТУ | 244,000 |
| Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3 ИБ СТРБ.425212.001 ТУ | 96,000 |
| ПОДШИПНИК 180208с17 | 4,000 |
| ТАХОМЕТР 3631.3813 | 1,000 |
| ТИРИСТОР КУ 714В | 4,000 |
| Микросхема 564ЛA7 | 33,000 |
| ОММЕТР М- 419 | 1,000 |
| Манометр показывающий МТП-60С1-М1 1,2 м ТУ 25-7306.0001-88 | 1,000 |
| Датчик уровня топлива 61.3827010 ОСТ 37.003.002-85 | 1,000 |
| Датчик уровня топлива 56.3827010 ОСТ 37.003.002-85 | 8,000 |
| Фильтр очистки топлива DIFA 6101/1 | 1,000 |
| Элемент фильтрующий топливный ФТ 047.1117010 | 2,000 |
| Подшипник 1204 ГОСТ 28428-90 | 2,000 |
| Датчик-гидросигнализатор ДГС-М-111-12-01 | 10,000 |
| Фильтр грубой очистки топлива 740.1105010-01 ТУ 37.104.023-76 | 3,000 |
| Вилка ШР55П6ЭГ6 ГЕ0.364.107 ТУ | 6,000 |
| ОТОПИТЕЛЬ Планар 8ДМ-24 воздушный | 1,000 |
| ОТОПИТЕЛЬ ТHERMO E 200 | 2,000 |
| ОТОПИТЕЛЬ ОВ- 15 | 2,000 |
| Трансформатор ОСМ-0,25-ОМ5 380/230 В ТУ ВД 16-517.851-76 | 3,000 |
| ПРОГРАММАТОР AVR | 1,000 |
| Щит с монтажной панелью ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31 IEK | 15,000 |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ф-4103-М1 ! | 1,000 |
| Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 IEK | 1,000 |
| Конвектор 2000W механический термостат Engy EN-2000 | 3,000 |
| Конвектор 2000 Вт настенный с механическим термостатом | 1,000 |